	СППК
Сафоновская
полимер-перерабатывающая 
компания

	Смоленская область, г.Сафоново, ул.Горнятская, д.40 А
sppk67.ru
Тел. 89051624822
Тел. 89507099192
e-mail: zakaz@sppk67.ru



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС!!!!!
Полимер-песчаные канализационные люки
	Наименование, тип люка
	Нагрузка, т
	Вес, кг
	Цена, руб/шт


	ЛМ
(легкий малогабаритный) до  1.5т
	1.5
	15
	500

	ЛС
(средний) 3т
	3
	18
	600

	В
(высокий корпус) 1.5т
	1,5
	25
	700

	В
(высокий корпус) 3т
	3
	35
	850

	В
(высокий корпус) 6т
	6
	40
	950

	Т
(тяжелый) 10т
черный
	10
	45
	1100

	ТМ
(тяжелый магистральный) 25т
  черный
	25
	55
	1500

	Т
(тяжелый черный)
	15
	50
	1500

	Конус полимерпесчаный
	-
	35
	Черный 1100   Зеленый 1300


Технические характеристика
[image: ]
	Наименование,
Тип люка
	Нагрузка,
Не мене (кН)
	Вес, (+/-10%), кг
	Размер А,
(+/- 5 мм),
мм
	Размер В,
Не менее,
мм
	Размер С,
(+/- 5 мм),
мм
	Размер D
(+/- мм),
мм
	Размер E
(+/-5мм),
мм

	ЛМ
	15
	13
	35
	20
	540
	735
	580

	ЛС
	30
	16
	55
	25
	590
	750
	580

	В
	15
	25
	95 120
	30
	590
	780 820
	630

	В
	30
	30
	95 120
	30
	590
	780 820
	630

	В
	60
	35
	95 120
	30
	590
	780 820
	630

	Т
	100
	45
	95 120
	50
	590
	780 820
	630

	Т
	150
	50
	95 120
	50
	590
	780 820
	630

	ТМ
	250
	55
	95 120
	50
	590
	780 820
	630

	     Конус
	      -
	       35
	      130
	       35
	      590
	       1080
	     630

	Люки могут быть исполнены в                                                                                            черном, красном, зеленом цвете.   
Возможно изготовление люков с логотипом заказчика(текст, символы рисунок)
                                       
	С уважением, Еремеев Дмитрий  
Тел:8-950-701-91-92
     e-mail: zakaz@sppk67.ru
Сайт: sppk67.ru  
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